| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района ул. Запрудная, д. 1, г. Кировск, Ленинградская область, 187341 тел: (812) 448-72-43; тел./факс: (812) 448-72-40 Е-mail: ogpn-kr@yandex.ru «Единый телефон доверия»: (812) 579-99-99 |  | В редакцию газет: «Ладога», «Невский исток», «Мгинские вести», «Неделя нашего города», «Отрадненское вчера, сегодня, завтра», «Pro Район», «Pro-Отрадное», «Вестник», «Наше Синявино». МУП «Радио «Новый канал», телекомпания «Ладога-ТВ», телекомпания «Отрадное-ТВ». На сайты городских и сельских поселений Кировского муниципального района |
| --- | --- | --- |
|  | 13.03.2018 | № | -2-19-38 |  |  |  |
| На № |  | от |  |  |  |  |

Правила пользования газовыми приборами и ухода за ними.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района напоминает правила пользования газовыми приборами и уходами за ними:

-установкой, наладкой, проверкой и ремонтом газовых приборов и оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты;

-нельзя пользоваться колонкой или газифицированной печью при плохой тяге в дымоходе. Тягу следует проверять каждый раз при включении прибора. При нормальной тяге пламя спички или бумаги, поднесенное к краю колпака или к глазку топочной дверцы, должно втягиваться внутрь. Если тяга неудовлетворительная, пламя будет неподвижным или отклониться от прибора. В таком случае колонкой пользоваться запрещается;

-необходимо соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

-если газ не загорелся или пламя проскакивает в горелку, то следует немедленно закрыть кран, затем, когда горелка остынет, повторить зажигание;

-нормальное горение характеризуется спокойным пламенем горелок, имеющим отчетливые голубовато-зеленые ядра с фиолетовыми колпачками. Если все пламя или его часть имеет желтовато-красный оттенок, значит, не происходит полного сгорания газа - горелка коптит. Это происходит при засорении горелки. В таком случае необходимо тщательно очистить горелку, особенно отверстия для выхода газовоздушной смеси;

-при повышенном давлении газа в сети горение происходит с шипением и пламя стремиться оторваться от горелки. В этом случае нужно уменьшить подачу газа к горелке путем поворота ручки крана;

-при пользовании только верхними горелками, во избежание скопления газа в духовом шкафу и возможности взрыва, кран горелки духового шкафа должен быть закрыт;

-во избежание утечки газа в ходе приготовления пищи следите, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;

-после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газоподводящей трубе должны быть закрыты;

-плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее загрязнения, особенно горелок. Корпуса горелок и их колпачки не реже одного раза в месяц промывают теплой мыльной водой или слабым раствором соды. Духовой шкаф не следует засорять обгоревшими спичками, остатками пищи;

-при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат или окошко счетного механизма свечой или зажженной спичкой;

-нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям.

При пользовании газовыми баллонами запрещается:

-пользоваться неисправным баллоном, ремонтировать его самостоятельно;

-подогревать баллоны;

-устанавливать баллоны ближе 1 метра от отопительных печей и приборов;

-опрокидывать вверх днищем баллон, подключенный к газовой плите;

-оставлять работающую установку без наблюдения;

-хранить заполненные баллоны в подвалах, на открытом солнце.

Неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые) лучше хранить вне помещения.

Если вы почувствовали запах газа, то ни в коем случае не зажигайте спички, зажигалки, не включайте и не выключайте электричество, не входите в помещение с открытым огнем или горящей сигаретой - все это может вызвать взрыв газа.

Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения.

В случае утечки газа нужно прекратить пользование газовыми приборами и немедленно сообщить по номеру 04. Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по телефону – «01» или с мобильного телефона «112», «101». При необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.

Начальник отдела надзорной деятельности

и профилактической работы Кировского района

УНДиПР Главного управления МЧС России

по Ленинградской области                                                                        В.А. Сабуров

Красавина К.А.

8 (812) 448-72-40